## Presupuesto Gnral
PROYECTO: SEDE ADMINISTRATIVA DE ASOBANARCOOP
OBJETO: TERMINACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE ASOBANARCOOP
PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CNT | VALOR UNIT | V/R TOTAL
ÁREAS DE ZONA DE PARQUEO-CERRAMIENTO EN L-VIGA CANAL ENTRE EDIFICIO Y BODEGA- PANEL DE PROTECCION DE BODEGA
1 | DEMOLICIONES
1.1 | Demolición de muros existentes de la fachada principal con medios manuales y mecanicos (,30x22,2x3), incluye disposición final de escombros. | M2 | 66.9 | 60391.9 | 4040218.11
1.2 | Demolición de andén existente en piso en tablón vitrificado de .25 | M2 | 17.2816 | 49270 | 851464.432
1.5 | Demolición de muros de orinales existente al lado del deposito - archivo en área de patio | M2 | 2.7 | 48970 | 132219
1.6 | Desmonte de aparatos sanitarios (orinales) | UND | 2 | 34850 | 69700
|  |  |  | SUB TOTAL | 5093601.542
2 | PARQUEADERO
2.1 | Corte de terreno manual de nivelación para área de parqueadero y andén de acceso al edificio de ,20x11,45x5,40 | M3 | 12.366 | 32380 | 400411.08
2.2 | Base granular en material seleccionado para área de parqueo y anden de acceso al edificio | M2 | 61.83 | 64490 | 3987416.7
2.3 | Base en triturado E= ,08 | M2 | 61.83 | 40400 | 2497932
2.4 | Bordillo simple en concreto de 300 psi, incluye acero de refuerzo para área de parqueadero acceso pricipal | ML | 32.7 | 64330 | 2103591
2.5 | Andén de acceso en concreto de 3.000 psi e obra E= ,10 | M2 | 17.2816 | 142970 | 2470750.352
|  |  |  | SUB TOTAL | 11460101.132
4 | VIGA CANAL ENTRE EDIFIO ADMINISTRATIVO Y BODEGA
4.1 | Viga canal en concreto de 3.000 psi con acero de refeurzo de 60.000 psi entre bodega y oficinas E=,10 CMTS | ML | 37 | 285250 | 10554250
4.2 | Impermeabilización de viga canal en manto de edil con pintura vicuminosa | ML | 37 | 59729.5 | 2209991.5
4.3 | Bajante de aguas lluvias con tubería pvc de 4" con salida al bordillo de la via vehicular | ML | 9 | 84102.5 | 756922.5
4.4 | Buitrón para cubrir tubería de 4" bajante de aguas lluvias de viga canal en mamposteria, pañete 1:5 acabado en graniplas | ML | 3 | 111015 | 333045
|  |  |  | SUB TOTAL | 13854209
5 | PANEL DE PROTECCIÓN PARA VENTANERÍA DE LA BODEGA
5.1 | Protector de ventana, panel en varilla de 1/2" cuadrada protegida con pintura anticorrosiva verde y acabado en pintura de aciete blanca o color sugerido | M2 | 55.68 | 364956 | 20320750.08
|  |  |  | SUB TOTAL | 20320750.08
AREAS DE PATIO, ALMACEN Y EDIFICACIÓN
3 | AMPLIACIÓN DEL ARCHIVO UBICADO EN EL PATIO
3.1 | Trazado y replanteo | M2 | 24 | 3561 | 85464
3.2 | Excavación manual con herramientas menores de ,30x,30 m para viga de cimentación | ML | 6.2 | 43330 | 268646
3.3 | Viga de cimentación en concreto de 3.000 psi de ,25x,30 con acero de refuerzo de 60.000 psi | M3 | 0.465 | 1980210 | 920797.65
3.4 | Sobre nivel en ladrillo común | ML | 6.2 | 62853.78 | 389693.436
3.5 | Levante en bloque de .12 cmts con pega de mortero de 1:5 | M2 | 15.6 | 87044.98 | 1357901.688
3.6 | Peñete allanado para muros de bloque en mortero 1:4 | M2 | 66.648 | 35117.5 | 2340511.14
3.7 | Viga aérea de amarre en concreto de 3,000 psi | M3 | 0.1488 | 1980210 | 294655.248
3.8 | Cubierta en eternit con estructura en perfil galvanizado 4x2" | M2 | 27 | 85567 | 2310309
3.9 | Relleno con material seleccionado | M3 | 2.4 | 102455 | 245892
3.1 | Placa de contra piso | M3 | 1.2 | 44301.8 | 53162.16
3.11 | Plantilla en mortero 1:4 para alistado de piso | M2 | 24 | 53490.4 | 1283769.6
3.12 | Piso en cerámica de ,50x,50 según disponibilidad en el comercio | M2 | 24 | 87547.25 | 2101134
3.13 | Zócalo en cerámica | ML | 19.72 | 25186 | 496667.92
3.14 | Ventanería en alumino ref 50-20 | UND | 1 | 447815 | 447815
3.15 | Protector de ventana, panel en varilla de 1/2" cuadrada protegida con pintura anticorrosiva verde y acabado en pintura de aceite blanca o color sugerido | M2 | 0.6 | 364956 | 218973.6
3.17 | Punto de luz | UND | 1 | 217011.25 | 217011.25
3.18 | Punto de tomo corriente doble con polo a tierra | UND | 1 | 239796.25 | 239796.25
3.2 | Estuco de muro área de archivo | M2 | 51.048 | 25294.75 | 1291246.398
3.21 | Pintura vinilo tipo 1 sobre estuco | M2 | 66.648 | 30035 | 2001772.68
SUB TOTAL |  |  |  |  | 16565219.02
4 | ZONAS VERDES
4.1 | Corte de terreno manual de nivelación para área de patio | M2 | 186 | 32380 | 6022680
SUB TOTAL |  |  |  |  | 6022680
5 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO
ASCENSOR
5.1 | Demolición de muros existentes en el primer piso para la ubicación del hueco del ascensor con medios manuales y mecánicos (,15x1,20x3), incluye disposición final de escombros. | M2 | 3.6 | 60391.9 | 217410.84
5.2 | Demolición de piso en cerámica y placa de contrapiso (2x2) | M2 | 4 | 49270 | 197080
5.3 | Demolición de losa de entre piso para ubicación del ascensor (2X2) | M2 | 4 | 72950 | 291800
5.4 | Demolición de muros existentes en el segundo piso para la ubicación del hueco del ascensor con medios manuales y mecánicos (,15x0,7x3), incluye disposición final de escombros. | M2 | 2.1 | 60391.9 | 126822.99
5.5 | Excavación para la fosa del ascensor (2x2x1) | M3 | 4 | 43330 | 173320
5.6 | Levante en bloque de .12 con mortero de pega 1:5 para muro de separación del ascensor | M2 | 8.75 | 87044.98 | 761643.575
5.7 | Pañete allanado para muro de separación en mortero 1:4 | M2 | 17.5 | 35117.5 | 614556.25
5.8 | Estuco para muro de separación | M2 | 17.5 | 25294.75 | 442658.125
5.9 | Pintura para muro de separación | M2 | 17.5 | 30035 | 525612.5
5.1 | Puerta metálica sencilla (0,9x2,00) | UND | 1 | 757850 | 757850
5.12 | Zócalo en cerámica | ML | 14 | 27643 | 387002
SUB TOTAL |  |  |  |  | 4495756.28
BAÑO 1 PRIMER PISO
5.13 | Suministro e instalación de enchape en cerámica de ,30x,30 | M2 | 9.35 | 121408.75 | 1135171.8125
5.14 | Suministro e instalación de aparato sanitario | UND | 1 | 753667.5 | 753667.5
5.15 | Suministro e instalación de lavamanos | UND | 1 | 635996.25 | 635996.25
5.16 | Suministro e instalación juego de inscrustaciones | UND | 1 | 304396.25 | 304396.25
SUB TOTAL |  |  |  |  | 2829231.8125
BAÑO 2 PRIMER PISO
5.17 | Apertura de salida en muro para colector de aguas negras de 4" en baño del primer piso | M2 | 0.007854 | 60391.9 | 474.3169
5.18 | Empalme de 3 salidas hidrosanitarias de 3" en baño del primer piso | ML | 2.4 | 101170.5 | 242809.2
5.19 | Colector de aguas negras de 4" en PVC para baño del primer piso | ML | 5 | 104320.5 | 521602.5
5.2 | Buitrón para cubrir tubería de 4" colector de aguas negras de baño del primer piso, pañete 1:5 acabado en graniplas | ML | 5 | 111015 | 555075
5.21 | Registro sanitario de ,60x,60 en ladrillo común para caja de aire primer piso | UND | 1 | 313774.8 | 313774.8
5.22 | Cielo raso en yeso cartón | M2 | 2.2 | 117868.4 | 259310.48
SUB TOTAL |  |  |  |  | 1893046.2969
BAÑO 3 PRIMER PISO
5.23 | Cielo raso en yeso cartón | M2 | 2.2 | 117868.4 | 259310.48
SUB TOTAL |  |  |  |  | 259310.48
COMEDOR Y SALÓN PRIMER PISO
5.24 | Suministro e instalación carpintería metálica con vidrio de seguridad piso a techo. Incluye una puerta abatible | GLB | 1 | 15147000 | 15147000
5.25 | Puerta metálica sencilla (0,9x2,00) | UND | 2 | 757850 | 1515700
5.26 | Instalación de tuberías para aire acondicionado 24000 BTU | UND | 4 | 72380 | 289520
5.27 | Buitrón para cubrir tubería de 3" colector de aguas negras de baño del primer piso, pañete 1:5 acabado en graniplas | ML | 6 | 111015 | 666090
SUB TOTAL |  |  |  |  | 17618310
COCINA PRIMER PISO
5.28 | Suministro e instalación de enchape en cerámica de ,30x,30 | M2 | 12.1 | 121408.75 | 1469045.875
5.29 | Suministro e instalación mueble de cocina integral 2,3m. Incluye mueble superior | UND | 1 | 3000000 | 3000000
SUB TOTAL |  |  |  |  | 4469045.875
BAÑOS SEGUNDO PISO
5.36 | Suministro e instalación de lavamanos | UND | 1 | 635996.25 | 635996.25
5.37 | Suministro e instalación juego de inscrustaciones | UND | 2 | 304396.25 | 608792.5
5.38 | Cielo raso en yeso cartón | M2 | 2.565 | 117868.4 | 302332.446
SUB TOTAL |  |  |  |  | 1547121.196
SEPARACIONES EN VIDRIO SEGUNDO PISO
5.39 | Desmonte carpintería metálica del segundo piso | M2 | 74.487 | 59661 | 4443968.907
5.4 | Suministro e instalación de carpintería metálica con vidrio de seguridad piso a techo. Incluye 5 puertas abatibles | GLB | 1 | 45245000 | 45245000
5.41 | Suministro e instalación de puerta deslizante en vidrio con sensor de proximidad | UND | 1 | 772760 | 772760
5.42 | Suministro e instalación de aire acondicionado (18000 BTU), incluye, soporte para unidades, tubería de refrigeración y desagüe | UND | 1 | 72380 | 72380
5.43 | Suministro e instalación de aire acondicionado (9000 BTU), incluye, soporte para unidades, tubería de refrigeración y desagüe | UND | 4 | 72380 | 289520
SUB TOTAL |  |  |  |  | 50823628.907
VENTANERÍA
5.44 | Goteros para ventanas | ML | 20 | 23540 | 470800
5.45 | Estuco para gotero | M2 | 6 | 25294.75 | 151768.5
5.46 | Protector de ventana, panel en varilla de 1/2" cuadrada protegida con pintura anticorrosiva verde y acabado en pintira de aciete blanca o color sugerido | M2 | 20 | 364956 | 7299120
SUB TOTAL |  |  |  |  | 7921688.5
CUBIERTA
5.47 | Cielo raso en yeso cartón para areas que presenten deficiencias primer y segundo piso | M2 | 392 | 117868.4 | 46204412.8
5.48 | Desmonte general de la cubierta | M2 | 225.16 | 59661 | 13433270.76
5.49 | Sumunistro e instalación de cubierta en Eternit | M2 | 225.16 | 85567 | 19266265.72
5.5 | Viga canal en concreto de 3.000 psi con acero de refeurzo de 60.000 psi entre comedor y patio E=,10 CMTS | ML | 12 | 285250 | 3423000
5.51 | Protector para cajas de aire, panel en varilla de 1/2" cuadrada protegida con pintura anticorrosiva verde y acabado en pintira de aciete blanca o color sugerido | M2 | 2.76 | 364956 | 1007278.56
SUBTOTAL |  |  |  |  | 83334227.84
6 | REDES HIDROSANITARIAS
6.1 | Pruebras hidrostáticas | UND | 5 | 455000 | 2275000
SUB TOTAL |  |  |  |  | 2275000
7 | INSTALACIONES DE REDES ELÉCTRICAS
7.1 | Salidas para lámparas 120V PVC. Canalización cableado #12, tubería conduit 1/2". Lámpara hermética 2x18 WH | UND | 16 | 187680 | 3002880
|  | UND | 6 | 303600 | 1821600
7.2 | Salidas para lámparas 120V MT. Canalización por muros, cableado #12, tuberías MT. Lámpara hermética 2x18 WH | UND | 28 | 187680 | 5255040
|  |  | 6 | 303600 | 1821600
7.3 | Salidas para interruptores PVC, cableado #12 tubería PVC, interruptor sencillo dobe | UND | 6 | 165600 | 993600
7.4 | Salidas tomas 120V PVC. Tubería conduit, cableado #12, tomas doble 120V | UND | 16 | 140760 | 2252160
7.5 | Salidas para tomas 220V, aires, potencia y señal. Tuberías 1/2 - 3/4" conduit - MT, cableado #12 y #14 para señal, 5 - 3 lineas | UND | 9 | 469200 | 4222800
7.6 | Salidas para lámparas - reflectores LED, 100 WH 220V PVC - MT, tuberías 1/2 - 3/4", cableado #12, reflector de 100-150 WH 220V | UND | 6 | 386400 | 2318400
7.7 | Salidas para toma regulado 120V | UND | 6 | 234600 | 1407600
7.8 | Salida para Voz - Datos. Cable UTP, tubería 1/2 - 3/4" PVC | UND | 10 | 303600 | 3036000
7.9 | Suministro e instalación de tablero eléctrico Bifásico de 12 circuitos con espacio para totalizador de 3x50 AMP y breacker monopolar de 1x20 AMP 4 und | UND | 1 | 1725000 | 1725000
7.1 | Alimentación eléctrica desde el tablero general hasta tablero 12 ctos, tubería 1" PVC, 3 cable #8 como fases y neutro, 1 #8 tierra | ML | 20 | 96600 | 1932000
7.11 | Suministro e instalación de tablero eléctrico Trifásico con espacio para totalizador | UND | 1 | 1725000 | 1725000
7.12 | Alimentación eléctrica desde el tablero general para kiosoco y archivo 12 ctos, tubería 1" PVC, cableado #10 - 12 | ML | 50 | 69000 | 3450000
7.13 | Puesta a tierra gral. Varilla de cobre de 5/8" x 2.40 m. Cable #12 desnudo, del registro al tablero gral | GLB | 1 | 2415000 | 2415000
7.14 | Traslado de cableado y breacker del tablero existente hasta el tablero nuevo de 36 ctos. Incluye materiales | GLB | 1 | 3450000 | 3450000
7.15 | Mantenimiento planta eléctrica, cambio de aceite y cableador de 45KV para su funcionamiento | GLB | 1 | 2070000 | 2070000
7.16 | Mantenimiento tablero general eléctrico con sus respectivos elementos de funcionamiento | GLB | 1 | 2070000 | 2070000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 44968680
8 | SUMINISTRO PARA IDF - VOZ Y DATOS
8.1 | Switch 24 Puertos Gibabit Escritorio/Rack TLSG1024D | UND | 1 | 1311000 | 1311000
8.2 | Organizador Horizontal Sencillo de 40X40 | UND | 1 | 371385.6 | 371385.6
8.3 | Patch Panel de 24 Puertos RJ45 Cat | UND | 1 | 828574.08 | 828574.08
8.4 | Gabinete para Piso de 24 RU (120*60*60) | UND | 1 | 1352400 | 1352400
8.5 | Conectores RJ45 o plug RJ45 cat6 50 micrones. | UND | 50 | 1656 | 82800
8.6 | Caja Horizontal / vertical 40MM KN- OU Dexson_ para Datos | UND | 12 | 35880 | 430560
8.7 | Modulo de placa básica 2X4 | UND | 12 | 22080 | 264960
8.8 | Modulo botón ciego kora B | UND | 24 | 2484 | 59616
8.9 | Toma RJ45 UTP cat 6 8 hilos | UND | 14 | 55200 | 772800
8.1 | Canaleta de doble compartimiento _60X40 para los mesones Datos | UND | 10 | 102120 | 1021200
8.11 | Angulo interno de 60X40 | UND | 10 | 12282 | 122820
8.12 | Canaleta lisa de 100X45 Dexson para recoger cables de Datos y electricos | UND | 2 | 110400 | 220800
8.13 | Tabique blanco Dexson para canaleta de 100X45 | UND | 2 | 46920 | 93840
8.14 | Canaleta ranurada de 40X60 | UND | 2 | 44850 | 89700
8.15 | Cable UTP Cat. 6 350Mhz (Caja) | UND | 1 | 1656000 | 1656000
8.16 | Botas para RJ45 wellcom | UND | 40 | 3450 | 138000
8.17 | Canaleta metálica marfil 100X40 | UND | 2 | 56028 | 112056
8.18 | Ángulo Interno de 100X45 | UND | 4 | 26391.12 | 105564.48
8.19 | Ángulo Externo de 100X45 | UND | 2 | 26391.12 | 52782.24
8.2 | Ángulo plano de 100X45 | UND | 1 | 26391.12 | 26391.12
8.21 | Uniones de 100X45 | UND | 3 | 8970 | 26910
8.22 | Tapa final de 100X45 | UND | 1 | 8970 | 8970
8.23 | Instalación y configuración Red de Datos(puesta en marcha) | UND | 1 | 2484000 | 2484000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 11633129.52
9 | TRÁMITES
9.1 | Solicitud de instalación de contador de gas
11 | LIMPIEZA GENERAL OBRA
11.1 | Aseo general de la obra | GLB | 1 | 2426620 | 2426620
11.2 | Pintura general de la obra | M2 | 541.3412 | 30035 | 16259182.942
SUB TOTAL |  |  |  |  | 18685802.942
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 326070540.4234
| ADMINISTRACION |  |  | 10% | 32607054.0423
| IMPREVISTO |  |  | 8% | 26085643.2339
| UTILIDAD |  |  | 5% | 16303527.0212
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19% | 3097670.134
| TOTAL COSTO DE LA OBRA |  |  |  | 404164434.8548
| VALOR COSTO DE INTERVENTORÍA |  |  | 7% | 28291510.4398
| VALOR TOTAL DE LA OBRA |  |  |  | 432455945.2946